## inverter 9-24K
Модель | Внутренний блок |  | LSWH-25FC1Z | LSWH-35FC1Z | LSWH-50FC1Z | LSWH-70FC1Z
| Наружный блок |  | LSAH-25FC1Z | LSAH-35FC1Z | LSAH-50FC1Z | LSAH-70FC1Z
Питание |  | Ф-В/Гц | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | （2250-10000） | （2250-14000） | （5500-18800） | （3800-27000）
|  | Вт | 2550（660-2930） | 3450（660-4102） | 4950（1610-5500） | 6850（1110-7910）
| Потребляемая мощность | Вт | 795（250-1300） | 1075（250-1450） | 1545（350-2050） | 2125（450-3000）
| Потребляемый ток | A | 3.69（1.1-6.0） | 4.98（1.1-6.7） | 7.18（（1.6-9.5） | 10.01（2.1-13.9）
| EER | Вт/Вт | 3.21 | 3.21 | 3.2 | 3.22
Нагрев | Производительность | БТЕ/ч | （2250-14000） | （2250-15000） | （4950-22180） | （4700-28000）
|  | Вт | 2650（660-4102） | 3600（660-4395） | 5000（1450-6500) | 7000(1377-8200)
| Потребляемая мощность | Вт | 730（250-1450） | 1000（250-1650） | 1390（350-2150) | 1940(450-3000)
| Потребляемый ток | A | 3.41（1.1-6.7） | 4.65（1.1-7.6） | 6.45(1.6-10) | 9.13(2.1-13.9)
| COP | Вт/Вт | 3.63 | 3.6 | 3.6 | 3.61
Влага, удаляемая в режиме осушения |  | л/ч | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5
Компрессор | Тип |  | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter
| Бренд |  | SANYO | SANYO | GMCC | GMCC
Расход воздуха ВБ (Выс.) |  | м3/ч | 500 | 550 | 850 | 1200
Уровень шума ВБ |  | дБ(А) | 29/31/34/37 | 30/33/36/39 | 33/36/39/42 | 37/40/43/46
Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 720×201×270 | 790×199×270 | 900×218×320 | 1025*238*320
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 800×265×330 | 870×265×335 | 970×290×345 | 1105×315×405
| Вес нетто | кг | 7.5 | 8 | 10.5 | 13
| Вес брутто | кг | 9 | 9.5 | 12.5 | 15.5
Уровень шума НБ |  | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 57
Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 660*530*240 | 665*530*260 | 780*542*256 | 860*720*320
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 785*600*340 | 785*600*340 | 900*600*340 | 1015*775*445
| Вес нетто | кг | 23 | 26 | 30 | 44
| Вес брутто | кг | 26 | 29 | 32 | 48
Диапазон рабочего давления |  | МПа | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15
Трубы хладагента | Жидкость / газ | мм | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ12 | φ6/φ15.88
| Максимальная длина | м | 15 | 15 | 15 | 20
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 8
Класс защиты (наружный блок) |  |  | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты |  |  | Class I | Class I | Class I | Class I
Диапазон рабочих температур в помещении | Охлаждение(внутр.) | ℃ | 16-32 | 16-32℃ | 16-32℃ | 16-32℃
| Обогрев(внутр.) | ℃ | 16-32 | 16-32℃ | 16-32℃ | 16-32℃
Диапазон температур окружающей среды | Охлаждение(внеш.) | ℃ | -15~43℃
| Обогрев(внеш.) | ℃ | -15~24℃
Площадь кондиционирумеого помещения |  | м2 | 20~25 | 30-35 | 45-50 | 67-70